[image: image1.png]ﬂ:ﬂ N
Green Sense





計算方式 – 如何節省5千萬度電
(一) 此活動可節省之電力

條約1 在一般課室內，在26-28度以上才開冷氣
估計成效 
若300間學校參加，由2005-2012年，每間因為此措施而每年減開20日冷氣，便可減少以下數量之電力：
300間x 7年x 20日x 8小時x 30班房x 4度電力*
= 40,320,000 度 (即約4千萬度電)
條約2 冷氣開啟時，溫度需調較至23 - 25度
估計成效 
若300間學校參加，由2005-2012年，每間有90日冷氣溫度調較至23-25度，便可減少以下數量之電力：
 300間x 7年x 90日x 8小時x 30班房x 4度電力x 10%**

= 18,144,000度 (即1 千8百萬度電)
本會估計約有1成的參加學校已在校推行上述兩項措施，所以，實際節省的電力約為：

(40,320,000 + 18,144,000) x 90% = 52,617,600 度
所以，此活動估計可節省用電約5千萬度。

(二) 此活動可減排之二氧化碳量

由於本港主要以燃煤及天然氣發電，每產生約1600度電，便製造1公噸二氧化碳。此活動將減少用電5千萬度，即減排二氧化碳量為：

50,000,000 / 1600

= 31,250公噸二氧化碳。

所以，此活動估計可減少排放二氧化碳約3萬公噸，這二氧化碳量需要相等於0.8個香港面積的森林用一年來吸收。
* 假設一班房內有兩部冷氣，而每部冷氣約2.5匹至3匹

** 根據機電工程署資料，調高冷氣溫度至25度約可節省10%的電力

註：此附件只用作參考之用，實際用電情況及二氧化碳排放量皆受很多其他因素影響
PAGE  
1

