學校空調使用指引

| 空調使用指引 | 每項指引背後原因 |
| --- | --- |
| (一) 學校政策 |  |
| (i) 總則 |  |
| 1. 在26度以上才開啟空調 (27及28度更佳)。 | 平衡節約能源及舒適度 |
| 2. 開啓空調時，須把室溫維持在23至25度，並以25.5度為最佳。 | 此溫度是在人體舒適溫度內 |
| (ii) 其他重要配合措施 |  |
| 3. 開啓空調時，可配以風扇，以增加空氣流通度。 | 給予涼快感覺，減低空調的溫度需求 |
| 4. 調高空調出風口之扇葉，讓冷風可吹至遠離空調機之位置。 | 讓空調的涼風吹得較遠，課室溫度更平均 |
| 5. 請在受太陽光線直射的窗戶垂下百葉簾。 | 減少陽光的熱力進入課室 |
| 6. 午飯時間，須將空調關掉。 | 課室大部分時間無人，以及課室門經常被開關 |
| 7. 離開課室時，若下一堂沒有人使用班房，請關掉空調。 | 課室無人，節省能源 |
| 8. 在第一堂，早上室溫通常不是太高，請開啟窗戶，關掉空調，讓足夠新鮮空氣進入班房。 | 使鮮風流入課室，並有助除去「冷氣味」 |
| (二) 學生注意事項 |  |
| 9. 夏季校服須通爽及單薄，盡可能不穿冷衫回校上課。 | 用助提高空調溫度，另「著冷衫，開空調」自相矛盾 |
| (三) 清潔及選購空調機 |  |
| 10. 最少每月清潔空調機隔塵網一次，每年更須徹底清洗空調機一次。 | 空調機內的塵埃會減弱空調機的效能 |
| 11. 應定期清潔空調機內之溫度感應器。 | 溫度感應器的功能是維持設定的空調溫度 |
| 12. 選購附有一級「能源標籤」的空調機。 | 能長遠減少電力使用 |

# Text boxes

*鳴謝香港理工大學屋宇設備工程學系陳維田副教授協助制定此指引